2010 год

Нарушения в работе энергоблоков Балаковской АЭС за 12 месяцев 2010 года.

За 12 месяцев 2010 года на Балаковской АЭС произошло 2 нарушения, расследуемых в соответствии с «Положением о порядке расследования нарушений в работе атомных станций НП-004-08» (17.01.2010г. энергоблок№4 и 16.02.2010г. энергоблок№4)

По данным фактам комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. По результатам расследования нарушений в работе Балаковской АЭС представлены отчеты №4БАЛ-П02-01-01-10 и №4БАЛ-П09-02-02-10

Нарушений пределов и/или условий безопасной эксплуатации, радиационных последствий не было.

Нарушения в работе энергоблоков Калининской АЭС за 12 месяцев 2010 года.

За 12 месяцев 2010года на Калининской АЭС произошло 6 нарушений в работе энергоблоков, расследуемых  и учитываемых в соответствии с «Положением о порядке расследования нарушений в работе атомных станций НП-004-08». По фактам нарушений от 23.07.2010 энергоблок № 1, 05.08.2010 энергоблок № 1, 19.08.2010 энергоблок № 2, 19.08.2010 энергоблок № 1 и 06.09.2010 энергоблок № 2 комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. По результатам расследования данных нарушений в работе Калининской  АЭС представлены отчеты № 1КЛН-П07-01-07-10, № 1КЛН-П06-02-08-10, № 2КЛН-П06-03-08-10, № 1КЛН-П06-04-08-10 и № 2КЛН-П07-05-09-10.

По факту нарушения от 14.12.2010 энергоблок № 1 расследование не закончено.

Нарушений пределов и/или условий безопасной эксплуатации, радиационных последствий не было.

2009 год

Нарушения в работе энергоблоков Балаковской АЭС за 2009 года.

За 12 месяцев 2009 года на Балаковской АЭС произошло 1 нарушение в работе, расследуемых  и учитываемых в соответствии с «Положением о порядке расследования нарушений в работе атомных станций НП-004-08».

Нарушение в соответствии с НП-004-08 квалифицируется как происшествие. Комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. Отчеты о расследовании нарушений: №2БАЛ-П06-01-05-09.

Нарушения в работе энергоблоков Калининской АЭС за 2009 года.

За 12 месяцев 2009г на Калининской  АЭС произошло 4 нарушения в работе (02.04.09 энергоблок №3, 29.04.09 энергоблок №1, 12.09.09 энергоблок №3, 01.06.2009 энергоблок№1), расследуемых  и учитываемых в соответствии с НП-004-08.

Все нарушения в соответствии с НП-004-08 квалифицируются как происшествия. Комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. Отчеты о расследовании нарушений: № 3КЛН-П06-01-04-09, № 1КЛН-П06-02-04-09, №3КЛН-П06-03-09-09, №1КЛН – П07-04-06-09.

2008 год

Нарушения в работе энергоблоков Балаковской АЭС за 2008 год.

В 2008 году на Балаковской АЭС произошло 6 нарушений в работе, расследуемых  и учитываемых в соответствии с «Положением о порядке расследования нарушений в работе атомных станций НП-004-97» (ПНАЭ Г-12-005-97).

Все нарушения в соответствии с ПНАЭ Г-12-005-79 квалифицируются как происшествия. Комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. Отчеты о расследовании нарушений: №4БАЛ-П09-01-01-08, №3БАЛ-П08-02-07-08, №2БАЛ-П06-03-08-08, №2БАЛ-П08-04-09-08, №2БАЛ-П08-05-11-08, №2БАЛ-П07-06-12-08.

Нарушения в работе энергоблоков Калининской АЭС за 2008 год.

В 2008 году на Калининской  АЭС произошло 2 нарушения в работе, расследуемых  и учитываемых в соответствии с ПНАЭ Г-12-005-97.

Все нарушения в соответствии с ПНАЭ Г-12-005-79 квалифицируются как происшествия. Комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. Отчеты о расследовании нарушений: № 2КЛН-П06-01-08-08, № 1КЛН-П09-02-08-08.