Справка о регулирующей деятельности Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 12 месяцев 2023 года

Сведения о состоянии надзорной деятельности Управления и обобщенный анализ выявленных нарушений:

В отчетном периоде Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) продолжало работу по регулированию деятельности в области использования атомной энергии.

За 12 месяцев 2023 года Управлением проведено 3983 инспекции (по направлениям надзора) : АС-1137, ИО-139, ТЦ-235, УКМ-86, УКВ-566, ИЯУ-241, ФЗЯМ-182, ФЗРВ-523, РБ-1298. Из указанного количества проведено 3488 проверок и отдельных мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии: АС-1118, ТЦ-219, УКМ-85, УКВ-346, ИЯУ-228, ФЗЯМ-173, ФЗРВ-311, РБ-1008.

При проведении инспекций выявлено 159 правонарушений (по направлениям надзора): АС-18, ИО-5, УКВ-17, ИЯУ-47, РБ-72.

Характерными нарушениями требований норм и правил в области использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) за отчетный период являются:

- нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;

- нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

- нарушения требований к подготовке и допуска персонала к проведению радиационно опасных работ;

- нарушения в организации работ с документацией;

- нарушения требований законодательства, федеральных норм и правил, к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

- нарушения в формировании культуры безопасности.

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, являются:

- ошибки организации работ (низкое качество организации работ при эксплуатации ОИАЭ);

- несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, связанных с внесением соответствующих изменений в условия действия лицензии);

- несовершенство системы административного управления (незнание предмета деятельности).

Выявленные нарушения носят организационный характер, не приводят к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда окружающей среде.

По всем выявленным нарушениям инспекторами Управления проводились разъяснения обязательных требований, выдавались предписания. При выявлении нарушений, которые могли повлиять на безопасность объектов использования атомной энергии, составлялись протоколы о привлечении к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

В рамках профилактических работ Управлением, в том числе, выдано 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 12 месяцев 2023 года составлено 85 протоколов, наложено 69 административных наказаний, из них: 32 предупреждения и 37 административных штрафов (17 на должностные и 20 на юридические лица). Сумма наложенных штрафов составила 4 329 тыс. руб. Уплачено 1 613 тыс. руб. (в том числе с 50% скидкой).

В основном, по всем выявленным нарушениям, принятые меры можно оценить как достаточные.

В целом состояние безопасности на поднадзорных Управлению объектах удовлетворительное.

АС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций; ИО – по надзору за конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии; ТЦ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УКМ – по надзору за учетом и контролем ядерных материалов; УКВ – по надзору за учетом и контролем радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; ИЯУ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок (исследовательские реакторы, критические сборки, подкритические сборки); УС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; ФЗ ЯМ – по надзору за физической защитой ядерных материоалов; ФЗ РВ – по надзору за физической защитой радиактивных веществ; РБ – по надзору за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах;