Справка о регулирующей деятельности Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 3 месяца 2024 года

Сведения о состоянии надзорной деятельности Управления и обобщенный анализ выявленных нарушений:

В отчетном периоде Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) продолжало работу по регулированию деятельности в области использования атомной энергии.

За 3 месяца 2024 года Управлением проведено 707 инспекций (по направлениям надзора) : АС-175, ИО-26, ТЦ-55, УКМ-10, УКВ-94, ИЯУ-48, ФЗЯМ-38, ФЗРВ-95,             РБ-225. Из указанного количества проведено 625 проверок и отдельных мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии: АС-172, ТЦ-51, УКМ-10, УКВ-65, ИЯУ-46, ФЗЯМ-36, ФЗРВ-64, РБ-185.

При проведении инспекций выявлено 33 правонарушений (по направлениям надзора): АС-1, УКВ-2, ИЯУ-5, ФЗ РВ-2, РБ-23.

Характерными нарушениями требований норм и правил в области использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) за отчетный период являются:

- нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;

- нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

- нарушения требований к подготовке и допуска персонала к проведению радиационно опасных работ;

- нарушения в организации работ с документацией;

- нарушения требований законодательства, федеральных норм и правил, к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

- нарушения в формировании культуры безопасности.

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, являются:

- ошибки организации работ (низкое качество организации работ при эксплуатации ОИАЭ);

- несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, связанных с внесением соответствующих изменений в условия действия лицензии);

- несовершенство системы административного управления (незнание предмета деятельности).

В отчетном периоде, выявлены нарушения требований в области использования атомной энергии, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде и т.д. в деятельности двух организаций, поднадзорных Управлению.

В установленном порядке организованы мероприятия по расследованию и ликвидации допущенных нарушений.

В отношении организаций, допустивших нарушения, должностными лицами Управления приняты необходимые меры, предусмотренные законодательством РФ: выданы предписания; составлены протоколы об административных нарушениях; вынесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения; приостановлены действия лицензий, выданные Ростехнадзором на право ведения работ в области использования атомной энергии.

В рамках профилактических работ Управлением, в том числе, выдано 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 3 месяца 2024 года составлено 27 протоколов, наложено 8 административных наказаний, из них: 5 предупреждений и 3 административных штрафа на юридические лица. Сумма наложенных штрафов составила 650 тыс. руб.

В основном, по всем выявленным нарушениям, принятые меры можно оценить как достаточные.

В целом состояние безопасности на поднадзорных Управлению объектах удовлетворительное.

# Footnotes

АС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций; ИО – по надзору за конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии; ТЦ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УКМ – по надзору за учетом и контролем ядерных материалов; УКВ – по надзору за учетом и контролем радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; ИЯУ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок (исследовательские реакторы, критические сборки, подкритические сборки); УС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; ФЗ ЯМ – по надзору за физической защитой ядерных материоалов; ФЗ РВ – по надзору за физической защитой радиактивных веществ; РБ – по надзору за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах;