**Сведения о деятельности отдела государственного строительного надзора**

**за 1 квартал 2018 года.**

По состоянию на 30.12.2017 года под государственным строительным надзором находится **8** объектов использования атомной энергии, находящихся в стадии строительства или реконструкции.

**Наименование объекта капитального строительства:** **Сооружение Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России** **г.Димитровград, Ульяновская область.**

С 23.01.2017 по 27.01.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 9 нарушений нормативной и проектной документации, из них 2 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-01А/2017-ГСН от 27.01.2017, выдано предписание № 08-01П/2017-ГСН от 27.01.2017.

С 17.04.2017 по 21.04.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 8 нарушений нормативной и проектной документации, из них 5 нарушений устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-07А/2017-ГСН от 21.04.2017, выданы предписания № 08-09П/2017-ГСН от 21.04.2017, № 08-10П/2017-ГСН от 21.04.2017.

Получено извещение № 1 от 10.05.2017 об окончании строительства.

С 23.05.2017 по 26.05.2017 была проведена проверка законченного строительством 1 этапа объекта капитального строительства на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-08А/2017-ГСН от 26.05.2017.

26.05.2017 проведена проверка выполнения предписания от 21.04.2017 № 08-10П/2017-ГСН. По результатам проверки составлен Акт № 08-09А/2017-ГСН от 26.05.2017.

15.06.2017 была проведена документарная проверка по выполнению предписания в отношении ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины». В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт № 08-10А/2017-ГСН от 15.06.2017.

**Наименование объекта капитального строительства: Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса, ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская обл.**

С 20.03.2017 по 24.03.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

По результатам проверки составлен Акт № 08-04А/2017-ГСН от 24.03.2017.

С 19.06.2017 по 23.06.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 4 нарушения нормативной и проектной документации, из них 2 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-12А/2017-ГСН от 23.06.2017, выдано предписание № 08-13П/2017-ГСН от 23.06.2017.

**Наименование объекта капитального строительства: Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР г.Димитровград, Ульяновская обл.**

С 20.03.2017 по 24.03.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-05А/2017-ГСН от 24.03.2017, выданы предписания № 08-06П/2017-ГСН от 24.03.2017, № 08-07П/2017-ГСН от 24.03.2017, № 08-08П/2017-ГСН от 24.03.2017. В ходе инспекции устранено 3 нарушения.

С 19.06.2017 по 23.06.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений нормативной и проектной документации, из них 5 нарушений устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-11А/2017-ГСН от 23.06.2017, выдано предписание № 08-12П/2017-ГСН от 23.06.2017.

**Наименование объекта: Строительство «Камера для неразрушающего контроля сварных соединений» ОАО «Димитровградхиммаш» Чкалова,39**

С 27.02.2017 по 02.03.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 11 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-03А/2017-ГСН от 02.03.2017, выданы предписания № 08-05П/2017-ГСН от 02.03.2017, № 08-04П/2017-ГСН от 02.03.2017.

С 03.04.2017 по 06.04.2017 проведена проверка выполнения предписания от 02.03.2017 № 08-04П/2017-ГСН. По результатам проверки составлен Акт № 08-06А/2017-ГСН от 06.04.2017.

Получено извещение № 1 от 16.06.2017 об окончании строительства.

**Наименование объекта: Строительство Медицинского центра в г.Самара ООО «ПЭТ-Технолоджи».**

С 06.02.2017 по 09.02.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 10 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен Акт № 08-02А/2017-ГСН от 09.02.2017, выданы предписания № 08-02П/2017-ГСН от 09.02.2017, № 08-03П/2017-ГСН от 09.02.2017. В ходе инспекции устранено 5 нарушений.

С 30.05.2017 по 01.06.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 15 нарушений нормативной и проектной документации, из них 8 устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-09А/2017-ГСН от 01.06.2017, выдано предписание № 08-11П/2017-ГСН от 01.06.2017.

**Информация по применению санкций**

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-019-2017 от 22.03.2017 (ч.3 ст.14.1 КоАП РФ – Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) – в отношении должностного лица - зам.директора по строительству ООО «Комфорт»Тонеева В.В. Протокол направлен на рассмотрение в Мировой суд г.Димитровграда.

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-006-2017 от 08.02.2017 (ч.3 ст.14.1 КоАП РФ – Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) – в отношении юридического лица ООО «Генерация Монтаж Строй». Протокол направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-011-2017 от 10.02.2017 (ч.2 ст.9.5 КоАП РФ – Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или неуведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ о сроках завершения работ, которые подлежат проверке – в отношении юридического лица ООО «ПЭТ-Технолоджи». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 15.02.2017 № ВУ-ПС-011-2017 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Штраф оплачен.

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-027-2017 от 01.06.2017 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства. в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении юридического лица ООО «ПЭТРУСКо»». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 14.06.2017 № ВУ-ПС-027-2017 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-028-2017 от 01.06.2017 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства. в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении должностного лица ООО «ПЭТРУСКо». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 02.06.2017 № ВУ-ПС-028-2017 о назначении административного наказания в виде предупреждения.

В отчетном периоде согласно «Административному регламенту предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии» Отделом государственного строительного надзора было:

- рассмотрено **10** заявлений и комплектов документов на получение лицензий, обосновывающих безопасность заявленной деятельности при сооружении и эксплуатации объектов использования атомной энергии от **10** организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующим организациям;

- подготовлены и отправлены в экспертные организации **12** технических заданий на проведение экспертиз документов, обосновывающих безопасность заявленного вида деятельности;

- проведено **5** выездных проверки достоверности сведений, содержащихся в заявочных документах;

- принято **7** решений о выдаче лицензий;

-получены **12** копий лицензий и условий их действия для организации сопровождения;

- принято **2** решения о внесении изменения в условия действия лицензии;

- поведено **6** плановых выездных проверок соблюдения условия действия лицензий;

- принято **6** решений о переоформлении лицензий;

- принято **2** решения о прекращении действия лицензии.

И.о.начальника ОГСН Н.Б. Самохина

**Наименование объекта капитального строительства:** **Сооружение Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России** **г.Димитровград, Ульяновская область.**

С 23.01.2017 по 27.01.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 9 нарушений нормативной и проектной документации, из них 2 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-01А/2017-ГСН от 27.01.2017, выдано предписание № 08-01П/2017-ГСН от 27.01.2017.

С 17.04.2017 по 21.04.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 8 нарушений нормативной и проектной документации, из них 5 нарушений устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-07А/2017-ГСН от 21.04.2017, выданы предписания № 08-09П/2017-ГСН от 21.04.2017, № 08-10П/2017-ГСН от 21.04.2017.

Получено Извещение № 1 от 10.05.2017 об окончании строительства.

С 23.05.2017 по 26.05.2017 была проведена проверка в связи с получением извещения об окончании строительства. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-08А/2017-ГСН от 26.05.2017. Выдано заключение о соответствии на 1 этап.

26.05.2017 проведена проверка выполнения предписания от 21.04.2017 № 08-10П/2017-ГСН. По результатам проверки составлен Акт № 08-09А/2017-ГСН от 26.05.2017.

15.06.2017 была проведена документарная проверка по выполнению предписания в отношении ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины». В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт № 08-10А/2017-ГСН от 15.06.2017.

С 04.09.2017 по 08.09.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 12 нарушений нормативной и проектной документации, из них 4 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-14А/2017-ГСН от 08.09.2017, выданы предписания № 08-15П/2017-ГСН от 08.09.2017, № 08-16П/2017-ГСН от 08.09.2017; № 08-17П/2017-ГСН от 08.09.2017; № 08-18П/2017-ГСН от 08.09.2017.

С 11.12.2017 по 14.12.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 14 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-20А/2017-ГСН от 14.12.2017, выданы предписания № 08-22П/2017-ГСН от 14.12.2017, № 08-23П/2017-ГСН от 14.12.2017.

**Наименование объекта капитального строительства: Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса, ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская обл.**

С 20.03.2017 по 24.03.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

По результатам проверки составлен Акт № 08-04А/2017-ГСН от 24.03.2017.

С 19.06.2017 по 23.06.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 4 нарушения нормативной и проектной документации, из них 2 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-12А/2017-ГСН от 23.06.2017, выдано предписание № 08-13П/2017-ГСН от 23.06.2017.

С 18.09.2017 по 21.09.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 2 нарушения нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-16А/2017-ГСН от 21.09.2017, выданы предписания № 08-19П/2017-ГСН от 21.09.2017; № 08-20П/2017-ГСН от 21.09.2017.

С 11.12.2017 по 14.12.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

По результатам проверки составлен Акт № 08-22А/2017-ГСН от 14.12.2017. В ходе проведения проверки выявлено 7 нарушений нормативной и проектной документации, которые устранены в ходе инспекции.

**Наименование объекта капитального строительства: Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР г.Димитровград, Ульяновская обл.**

С 20.03.2017 по 24.03.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-05А/2017-ГСН от 24.03.2017, выданы предписания № 08-06П/2017-ГСН от 24.03.2017, № 08-07П/2017-ГСН от 24.03.2017, № 08-08П/2017-ГСН от 24.03.2017. В ходе инспекции устранено 3 нарушения.

С 19.06.2017 по 23.06.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений нормативной и проектной документации, из них 5 нарушений устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-11А/2017-ГСН от 23.06.2017, выдано предписание № 08-12П/2017-ГСН от 23.06.2017.

С 18.09.2017 по 21.09.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

По результатам проверки составлен Акт № 08-17А/2017-ГСН от 21.09.2017.

С 11.12.2017 по 14.12.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 11 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен Акт № 08-21А/2017-ГСН от 14.12.2017, выдано предписание № 08-24П/2017-ГСН от 14.12.2017. В ходе инспекции устранено 8 нарушений.

**Наименование объекта: Строительство «Камера для неразрушающего контроля сварных соединений» ОАО «Димитровградхиммаш» Чкалова,39**

С 27.02.2017 по 02.03.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 11 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-03А/2017-ГСН от 02.03.2017, выданы предписания № 08-05П/2017-ГСН от 02.03.2017, № 08-04П/2017-ГСН от 02.03.2017.

С 03.04.2017 по 06.04.2017 проведена проверка выполнения предписания от 02.03.2017 № 08-04П/2017-ГСН. По результатам проверки составлен Акт № 08-06А/2017-ГСН от 06.04.2017.

Получено извещение № 1 от 16.06.2017 об окончании строительства.

С 15.08.2017 по 17.08.2017 была проведена проверка в связи с получением извещения об окончании строительства.

В ходе проведения проверки выявлено 5 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-13А/2017-ГСН от 17.08.2017, выдано предписание № 08-14П/2017-ГСН от 17.08.2017.

19.09.2017-21.09.2017 проведена проверка выполнения предписания от 17.08.2017 № 08-14П/2017-ГСН. По результатам проверки составлен Акт № 08-18А/2017-ГСН от 21.09.2017. Выдано заключение о соответствии.

**Наименование объекта: Строительство Медицинского центра в г.Самара ООО «ПЭТ-Технолоджи».**

С 06.02.2017 по 09.02.2017 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 10 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен Акт № 08-02А/2017-ГСН от 09.02.2017, выданы предписания № 08-02П/2017-ГСН от 09.02.2017, № 08-03П/2017-ГСН от 09.02.2017. В ходе инспекции устранено 5 нарушений.

С 30.05.2017 по 01.06.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 15 нарушений нормативной и проектной документации, из них 8 устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-09А/2017-ГСН от 01.06.2017, выдано предписание № 08-11П/2017-ГСН от 01.06.2017.

15.09.2017 проведена документарная проверка выполнения предписания от 01.06.2017 № 08-11П/2017-ГСН. По результатам проверки составлен Акт № 08-15А/2017-ГСН от 15.09.2017.

С 13.11.2017 по 14.11.2017 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 18 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-19А/2017-ГСН от 14.11.2017, выдано предписание № 08-21П/2017-ГСН от 14.11.2017 . В ходе инспекции устранено 2 нарушения.

**Информация по применению санкций**

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-019-2017 от 22.03.2017 (ч.3 ст.14.1 КоАП РФ – Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) – в отношении должностного лица - зам.директора по строительству ООО «Комфорт» Тонеева В.В. Протокол направлен на рассмотрение в Мировой суд г.Димитровграда. Вынесено решение суда о назначении административного наказания в виде предупреждения.

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-006-2017 от 08.02.2017 (ч.3 ст.14.1 КоАП РФ – Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) – в отношении юридического лица ООО «Генерация Монтаж Строй». Протокол направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Решением Арбитражного суда Нижегородской области отказано в привлечении организации к административной ответственности из-за пропущенного срока давности.

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-011-2017 от 10.02.2017 (ч.2 ст.9.5 КоАП РФ – Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или не уведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ о сроках завершения работ, которые подлежат проверке – в отношении юридического лица ООО «ПЭТ-Технолоджи». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 15.02.2017 № ВУ-ПС-011-2017 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Штраф оплачен.

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-027-2017 от 01.06.2017 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении юридического лица ООО «ПЭТРУСКо»». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 14.06.2017 № ВУ-ПС-027-2017 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Штраф оплачен.

Составлен протокол об административном правонарушении № ВУ-ПР-028-2017 от 01.06.2017 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении должностного лица ООО «ПЭТРУСКо». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 02.06.2017 № ВУ-ПС-028-2017 о назначении административного наказания в виде предупреждения.

В отчетном периоде согласно «Административному регламенту предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии» Отделом государственного строительного надзора было:

- рассмотрено 11 заявлений и комплектов документов на получение лицензий, обосновывающих безопасность заявленной деятельности при сооружении и эксплуатации объектов использования атомной энергии от 11 организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующим организациям;

- подготовлены и отправлены в экспертные организации 14 технических заданий на проведение экспертиз документов, обосновывающих безопасность заявленного вида деятельности;

- проведено 7 выездных проверок достоверности сведений, содержащихся в заявочных документах;

- принято 10 решений о выдаче лицензий;

-получены 13 копий лицензий и условий их действия для организации сопровождения;

- принято 2 решения о внесении изменения в условия действия лицензии;

- поведено 8 плановых выездных проверок соблюдения условия действия лицензий;

- принято 11 решений о переоформлении лицензий;

- принято 5 решений о прекращении действия лицензии.

Начальник ОГСН А.Н. Суздальцев

По состоянию на 31.03.2018 года под государственным строительным надзором находится 9 объектов использования атомной энергии, находящихся в стадии строительства или реконструкции.

**1.1. Наименование объекта капитального строительства:** **Сооружение Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России** **г.Димитровград, Ульяновская область.**

С 13.03.2018 по 16.03.2018 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 8 нарушений нормативной и проектной документации, из них 3 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-06А/2018-ГСН от 16.03.2018, выдано предписание № 08-06-1П/2018-ГСН от 16.03.2018.

**1.2. Наименование объекта капитального строительства: Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса, ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская обл.**

С 13.03.2018 по 16.03.2018 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 10 нарушений нормативной и проектной документации, из них 3 нарушения устранены в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-04А/2018-ГСН от 16.03.2018, выданы предписания № 08-04-1П/2018-ГСН от 16.03.2018, № 08-04-2П/2018-ГСН от 16.03.2018.

**1.3. Наименование объекта капитального строительства: Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР г.Димитровград, Ульяновская обл.**

С 13.03.2018 по 16.03.2018 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 13 нарушений нормативной и проектной документации, из них 4 нарушения устранены в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-05А/2018-ГСН от 16.03.2018, выданы предписания № 08-05-1П/2018-ГСН от 16.03.2018, № 08-05-2П/2018-ГСН от 16.03.2018.

**1.4. Наименование объекта: «Хранилище радиоактивных отходов ОАО «СМЗ» вторая очередь 4 пусковой комплекс» г.Соликамск.**

Получено извещение № 1 от 29.10.2017 о начале строительства 4-го пускового комплекса.

С 28.02.2018 по 01.03.2018 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 23 нарушения нормативной и проектной документации, из них 1 нарушение устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт № 08-03А/2018-ГСН от 01.03.2018, выдано предписание № 08-03-1П/2018-ГСН от 01.03.2018.

Составлен протокол об административном правонарушении №ВУ-ПР-010-2018 от 01.03.2018 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении юридического лица ООО «Камастрой»».

**1.5.**  **Наименование объекта: Строительство Медицинского центра в г.Самара ООО «ПЭТ-Технолоджи».**

С 24.01.2018 по 26.01.2018 проведена проверка выполнения предписания от 14.11.2017 № 08-21П/2017-ГСН. По результатам проверки составлен Акт № 08-01А/2018-ГСН от 26.01.2018.

Получено извещение № 1 от 25.01.2018 об окончании строительства.

С 01.02.2018 по 02.02.2018 была проведена проверка в связи с получением извещения об окончании строительства. Выдано заключение о соответствии.

**1.6.**  **Наименование объекта: Реконструкция корпуса 801. Создание производства очищенного тетрахлорида циркония, цех №54 АО «ЧМЗ».**

Получено извещение № №1 от 20.02.2018 о начале строительства объекта «Реконструкция корпуса 801. Создание производства очищенного тетрахлорида циркония, цех №54 АО «ЧМЗ»» г. Глазов, разработана и утверждена программа проверки от 06.03.2018, разработан приказ о комплексной рабочей группе.

В отчетном периоде согласно «Административному регламенту предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии» Отделом государственного строительного надзора было:

- рассмотрено 2 заявления и комплектов документов на получение лицензий, обосновывающих безопасность заявленной деятельности при сооружении и эксплуатации объектов использования атомной энергии от 2 организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующим организациям;

- рассмотрено 3 заявления о прекращении действия лицензии;

- подготовлены и отправлены в экспертные организации 2 технических задания на проведение экспертиз документов, обосновывающих безопасность заявленного вида деятельности;

- проведено 2 выездных проверки достоверности сведений, содержащихся в заявочных документах;

- принято 2 решения о выдаче лицензий;

-получены 2 копии лицензии и условий их действия для организации сопровождения;

- принято 3 решения о прекращении действия лицензий.

Начальник ОГСН А.Н. Суздальцев