Приложение № 1 к приказу 
от 19.06.2017 № 83

Сводка нарушений обязательных требований юридическими лицами, выявленных
должностными лицами Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора при проведении проверок
за _2__ квартал 2017 года

| № п/п | Сущность выявленных нарушений | Номера нарушенных пунктов, статей с указанием наименований нормативных правовых актов, УДЛ и ФНП, нормативных документов в области использования атомной энергии, выявленных в ходе проверки | Причины и условия возникновения нарушений | Меры, принятые по результатам проверок (выдано предписание, составлен протокол, с указанием их реквизитов) | При составлении протокола – классификация нарушения (статья КоАП РФ) | Результаты рассмотрения административного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нарушение требований проектной документации | проект | Недостаточный контроль со стороны застройщика и лица, осуществляющего строительство | №08-10П/2017-ГСН от 21.04.2017 №08-09П/2017-ГСН от 21.04.2017 №08-11П/207-ГСН от 01.06.2017 ВУ-ПР-027-2017 от 01.06.2017, ВУ-ПР-028-2017 от 01.06.2017 | Ст.9.4.ч.1 | Предупреждение (должн.лицо) Штраф -100 (юр.лицо) |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности | п.п.341, 370 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 | Недостаточный контроль со стороны застройщика и лица, осуществляющего строительство | №08-11П/207-ГСН от 01.06.2017, ВУ-ПР-027-2017 от 01.06.2017, ВУ-ПР-028-2017 от 01.06.2017 | Ст.9.4.ч.1 | Предупреждение (должн.лицо) Штраф -100 (юр.лицо) |
|  | Нарушение требований правил безопасности при строительстве | П.60 Приказа Мин труда России от 28.03.2014 №155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» | Недостаточный контроль со стороны застройщика и лица, осуществляющего строительство | №08-11П/2017-ГСН от 01.06.2017 ВУ-ПР-027-2017 от 01.06.2017, ВУ-ПР-028-2017 от 01.06.2017 | Ст.9.4.ч.1 | Предупреждение (должн.лицо) Штраф -100 (юр.лицо) |
|  | Нарушение требований СП | П.6.2.6 СП 48.13330.2011, п.п.5.4.1., 5.18 СП 70.13330.2012; раздел 12 СП 22.13330.2011, табл. | Недостаточный контроль со стороны застройщика и лица, осуществляющего строительство | №08-13П/2017-ГСН от 23.06.2017 №08-12П/2017-ГСН от 23.06.2017 |  |  |
|  | Нарушение требований РД-11-02-2006 | П.п. 8, 8.2 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007, утвержденного Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 | Недостаточный контроль со стороны застройщика и лица, осуществляющего строительство | Устранено в ходе проверки |  |  |
|  | Нарушение требований РД-11-05-2007 | П.3 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007, утвержденного Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 | Недостаточный контроль со стороны застройщика и лица, осуществляющего строительство | Устранено в ходе проверки |  |  |