**2015 год**

**Нарушения в работе энергоблоков Балаковской АЭС за 12 месяцев 2015 года.**

За 12 месяцев 2015 г. на Балаковской АЭС нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08 не произошло.

1. **Сведения о состоянии надзорной деятельности ОИ ЯРБ на Балаковской АЭС.**

Состояние безопасности энергоблоков Балаковской АЭС - удовлетворительное, по сравнению с 12 месяцами 2014 года - улучшилось ( нарушений за 12 месяцев 2015г. не было, в 2014г. за 12 месяцев – три нарушения).

ОИ ЯРБ выполняет свои функции в требуемом объеме.

Требования руководящих документов по надзорной деятельности выполняются.

Основной формой надзора за состоянием ядерной, радиационной и технической безопасности на Балаковской АЭС являются целевые и оперативные инспекции.

За двенадцать месяцев **2015 года ОИ ЯРБ проведено инспекций**

**всего - 433**

Из них:

**Целевых** **инспекций - 227**

Аварий, связанных с ядерной, радиационной и технической безопасностью на Балаковской АЭС не было.

**II. Нарушения в работе энергоблоков.**

За 12 месяцев 2015 года на Балаковской АЭС нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08 не произошло.

(За 12 месяцев 2014 года на Балаковской АЭС было три нарушения, расследуемое в соответствии с НП-004-08).

**III. Информация о мероприятиях по результатам расследования нарушений в работе АЭС.**

Пунктов мероприятий по результатам расследования нарушений в работе АЭС, не выполненных в установленные сроки - нет.

**IV.** **Обобщенный анализ выявленных нарушений, причин и условий требований к обеспечению безопасности.**

**За 12 месяцев 2015 года:**

Выдано 5 предписаний

Составлено 4 протокола

**V. Сведения об административных наказаниях.**

За 12 месяцев 2015г. выдано 4 постановления