Справка о деятельности Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

за 12 месяцев 2018 года

В отчетном периоде Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) продолжало работу по регулированию деятельности в области использования атомной энергии. В целом состояние безопасности на поднадзорных Управлению объектах удовлетворительное.

За 12 месяцев 2018 года Управлением проведено  инспекций (по направлениям надзора) : АС-845, ИО-124, ТЦ-77, УКМ-37, УКВ-337, ИЯУ-89, УС-1, ФЗЯМ-35, ФЗРВ-350, РБ-640. Из указанного количества проведено проверок в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии: АС-828, ТЦ-47, УКМ-37, УКВ-97, ИЯУ-77, ФЗЯМ-31, ФЗРВ-112, РБ-262.

При проведении инспекций выявлено  правонарушений (по направлениям надзора): АС-10, ИО-74, ТЦ-68, УКВ-40, ИЯУ-20,  УС-2, ФЗЯМ-14, ФЗРВ-43, РБ-250.

Характерными нарушениями требований норм и правил в ОИАЭ за отчетный период являются:

-	нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;

-	нарушения требований к подготовке и допуска персонала к проведению радиационно опасных работ;

-	нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

- нарушения требований нормативных документов к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

- нарушения, связанные с хранением закрытых радионуклидных источников у которых истек назначенный срок эксплуатации.

Непосредственными и коренными причинами (в соответствии с РБ-083-13), приведшими к нарушениям, являются:

- ошибки организации работ, низкое качество организации работ при эксплуатации ОИАЭ;

- несовершенство системы ресурсного обеспечения работ (дефицит персонала, дефицит материальных и финансовых средств);

- несовершенство системы подготовки персонала;

- несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, проведения работ и разработки внутренних локальных документов, поддержания разработанной документации в актуальном состоянии).

Выявленные нарушения носят организационный характер, не приводят к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда  окружающей среде.

По всем выявленным нарушениям инспекторами Управления проводилось разъяснение обязательных требований, выдавались предписания. При выявлении нарушений, которые могли повлиять на безопасность объектов использования атомной энергии, составлялись протоколы о привлечении к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

В основном по всем выявленным нарушениям принятые меры можно оценить как достаточные.

За отчетный период к 24 должностным и 24 юридическим лицам применены административные наказания в виде штрафов на сумму 3853 тыс.руб.

АС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций; ИО – по надзору за конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии; ТЦ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УКМ – по надзору за учетом и контролем ядерных материалов; УКВ – по надзору за учетом и контролем радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; ИЯУ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок (исследовательские реакторы, критические сборки, подкритические сборки); УС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; ФЗ ЯМ – по надзору за физической защитой ядерных материоалов; ФЗ РВ – по надзору за физической защитой радиактивных веществ; РБ – по надзору за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах