Справка о деятельности Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

за 12 месяцев 2019 года

В отчетном периоде Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) продолжало работу по регулированию деятельности в области использования атомной энергии. В целом состояние безопасности на поднадзорных Управлению объектах удовлетворительное.

За 12 месяцев 2019 года Управлением проведено  инспекций (по направлениям надзора) : АС-981, ИО-121, ТЦ-165, УКМ-42, УКВ-444, ИЯУ-119, УС-4, ФЗЯМ-37, ФЗРВ-365, РБ-799. Из указанного количества проведено проверок в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии: АС-954, ТЦ-124, УКМ-41, УКВ-188, ИЯУ-113, ФЗЯМ-27, ФЗРВ-142, РБ-449.

При проведении инспекций выявлено  правонарушений (по направлениям надзора): АС-23, ИО-30, ТЦ-28, УКВ-23, ИЯУ-2,  ФЗЯМ-10, ФЗРВ-21, РБ-102.

Характерными нарушениями требований норм и правил в ОИАЭ за отчетный период являются:

-	нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;

-	нарушения требований к подготовке и допуска персонала к проведению радиационно опасных работ;

-	нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

- нарушения требований нормативных документов к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

- нарушения, связанные с хранением закрытых радионуклидных источников у которых истек назначенный срок эксплуатации.

Непосредственными и коренными причинами (в соответствии с РБ-083-13), приведшими к нарушениям, являются:

- ошибки организации работ, низкое качество организации работ при эксплуатации ОИАЭ;

- несовершенство системы ресурсного обеспечения работ (дефицит персонала, дефицит материальных и финансовых средств);

- несовершенство системы подготовки персонала;

- несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, проведения работ и разработки внутренних локальных документов, поддержания разработанной документации в актуальном состоянии).

Выявленные нарушения носят организационный характер, не приводят к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда  окружающей среде.

По всем выявленным нарушениям инспекторами Управления проводилось разъяснение обязательных требований, выдавались предписания. При выявлении нарушений, которые могли повлиять на безопасность объектов использования атомной энергии, составлялись протоколы о привлечении к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

В основном по всем выявленным нарушениям принятые меры можно оценить как достаточные.

За 12 месяцев 2019 года Управлением выдано 38 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований организациям осуществляющим деятельность в области использования атомной энергии: по направлению УКВ – 31, по направлению РБ - 7.

По итогам проверок наложено 65 административных штрафа (32 – на должностное лицо, 33 – на юридическое лицо) на общую сумму 5652,3тыс.руб.

В основном по всем выявленным нарушениям принятые меры можно оценить как достаточные.

В качестве подтверждения эффективности принятых мер следует отметить, что наличие самого факта проведения инспекций способствует не только выявлению, но и устранению отдельных замечаний и нарушений в процессе проведения инспекций.

АС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций; ИО – по надзору за конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии; ТЦ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УКМ – по надзору за учетом и контролем ядерных материалов; УКВ – по надзору за учетом и контролем радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; ИЯУ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок (исследовательские реакторы, критические сборки, подкритические сборки); УС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; ФЗ ЯМ – по надзору за физической защитой ядерных материоалов; ФЗ РВ – по надзору за физической защитой радиактивных веществ; РБ – по надзору за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах